## List of Work Orders
Work Order | PDS | Description | Comentarios | Location Description | Status | Target Start | Priority | Work Type | Reported By | Vendor / Tech | RITM
3870466 |  | REPARACION LUZ ROTULO OFICINA - Reparación de una de las luces del rótulo de fachada de la oficina | 13/10/2025 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO 17/10/2025 RECLAMADO 27/10/2025 RECLAMADO 04/11/2025 RECLAMADO 20/11/2025 RECLAMADO - TIENEN QUE INSTALAR ANDAMIO, CALLE MUY CONCURRIDA, TIENEN QUE VER COMO ORGANIZARLO Y PEDIR PERMISOS. NOS AVISARA 18/12/2025 VAN A PONERSE EN CONTACTO CON EMPRESA ESPECIALIZADA EN ROTULOS A VER SI PUEDEN HACERLO CON VEHICULO CON BRAZO 09/01/2026 RECLAMADO 15/01/2026 RECLAMADO 23/01/2026 RECLAMADO 13/02/2026 RECLAMADO 18/02/2026 RECLAMADO 02/03/2026 RECLAMADO 11/03/2026 RECLAMADO - MAÑANA ACUDEN Y HABLARAN CON SEIJO QUE ESTARÁ ALLI | A CORUÑA | DISPATCH | 2025-10-13 | 1 | SR | ELENA LOPEZ LEMA | EIFFAGE | RITM1059218
| 362789 | TIRADOR PUERTA PRINCIPAL ROTO - Buenos dias, me gustaria reportar con urgencia que el tirador de la puerta de nuestra sucursal está roto por la parte inferior. Un cliente tiro con excesiva puerta sin saber que había que abrir desde dentro y fracturó la union. Esta provocando ruidos y posible fallo mayor mas adelante. | 03/09/2026 DAMOS AVISO AL CERRAJERO 11/09/2026 El cerrajero acudirá el lunes 14/09 | ACACIAS | DISPATCH | 2026-09-03 | 1 | SR | LEONARDO ERIKSSON | BOJUNA | RITM1105540
| 362703 | Colocación tv + wifi CÁDIZ - Solicitamos que acuda Enrique Pino si está disponible. | 02/09/2026 DAMOS AVISO A SERVICIO TÉCNICO PARA QUE ACUDAN MAÑANA- CONFIRMADO SERVICIO PARA EL 03/09 | CADIZ | DISPATCH | 2026-09-02 | 1 | SR | IRENE GALLEGO | IKEA ANDALUCIA
| 362826 | TENEMOS VARIAS PEGATINAS EN EL CAJERO 4B | 03/09/2026 CONSULTO CON GARNICA SI PUEDE ENCARGARSE EL CRISTALERO 08/09/2026 El cristalero acudirá el viernes 11 a realizar la limpieza | CADIZ | DISPATCH | 2026-09-03 | 1 | SR | JUANA LEON | GARNICA | RITM1105355
| 358534 | PLAGA DE CUCARACHAS EN OFICINA DE COSTA RICA - LLEVAMOS UNA SEMANA CON MUCHAS CUCARACHAS EN PLANTA BAJA Y COCINA | 28/08/2026 Damos aviso a DDD 02/09/2026 RECLAMADO - PENDIENTE CAE DEL TÉCNICO 04/09/2026 ACUDEN, APLICAN TRATAMIENTO- INDICAN CORRECTIVOS A REALIZAR | COSTA RICA | DISPATCH | 2026-08-28 | 1 | SR | LUIS JARDI | ANTICIMEX | RITM1104733
|  | SOLICITAMOS REPONER CINTA NEGRA Y AMARILLA DE AVISO EN ESCALONES DE ACCESO Y EN LA RECEPCION DE LA OFICINA - SUSTITUIR CINTA NEGRA AM¡Y AMARILLA DE AVISO DE PELIGRO, ESTA TOTALMENTE DESGASTADA Y NO SE VE | 28/08/2026 Damos aviso al servicio técnico 31/08/2026 Técnico acudirá el 1/09 04/09/2026 Presupuesto enviado a Seijo | COSTA RICA | DISPATCH | 2026-08-28 | 1 | SR | LUIS JARDI | SP RANERA | RITM1104737
|  | Tapar huecos y oquedades en CPD - Poner una rejilla fina que impida el acceso de plagas | 08/09/2026 Se da orden de trabajo al servicio técnico 11/09/2026 Acude técnico el 09/09 y tapa 23 huecos en el CPD de posible entrada de insectos. Para el desagüe de bajada del garaje falta la rejilla métalica para impedir la subida de insectos. Pendiente recibir el material | COSTA RICA | DISPATCH | 2026-09-08 | 1 | CM | CORRECTIVO ANTICIMEX | SP RANERA | RITM120374
| 339309 | Necesitamos que vengan a limpiar los estores de la oficina | 25/06/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO DE LIMPIEZA 17/07/2026 QUEDÓ EN STAND BY A LA ESPERA DE QUE NOS DIGA IRENE GALLEGO YA QUE LA SUCURSAL SIGUE EN OBRAS | DIAGONAL | DISPATCH | 2026-06-25 | 1 | SR | LAURA SANZBERRO | GARNICA | RITM1097125
| 357438 | No funciona el agua en el vestuario masculino de planta -2 | 21/08/2026 Se da aviso a SP Barcelona - Acude Karen 31/08/2026 Reclamo confirmen solucionado 07/09/2026 Se acudió el 21/08 a la oficina por un aviso de que no funcionan dos grifos de la planta -1. Tras realizar la revisión, se comprueba que ambos grifos presentan un funcionamiento incorrecto y es necesario sustituirlos. Se ha comprado uno de los grifos y el segundo ha sido solicitado, quedando pendiente de entrega para su posterior sustitución. Se acude el 25/08 a la oficina para realizar el cambio de un grifo. Se sustituye el grifo y se comprueba su correcto funcionamiento. Durante la revisión, se detecta que el sifón también presenta una fuga. Se informa a la oficina y solicitan la sustitución del sifón. 07/09/2026 RECLAMO ME ACTUALICEN SI HAN CAMBIADO EL SIFON PENDIENTE. | DIAGONAL | DISPATCH | 2026-08-21 | 1 | SR | Laura Sanzberro Solana | MAURO VEZZOLI | RITM1104109
|  | En la planta 0 no funciona el A/C. está encendido a 23 grados pero la temperatura es muy superior a la que marca | 08/09/2026 Damos aviso al servicio técnico 09/09/2026 Pasaran hoy, indican que al estar recién reformado debería pasar tambien el instalador ya que no esta ni entregado. Avisamos a Irene y ya está al tanto el instalador. Se encarga el instalador | DIAGONAL | DISPATCH | 2026-09-08 | 1 | SR | LAURA SANZBERRO | SP VEZZOLI | RITM1106175
| 363915 | Limpieza a fondo de las repisas y cristales externos de la planta 1 y 2 - Los cristales de la fachada externas están muy sucios. Adjunto foto. | 09/09/2026 Avisamos a Garnica, tienen que instalar plataforma elevadora | DIAGONAL | DISPATCH | 2026-09-09 | 1 | SR | LAURA SANZBERRO | GARNICA | RITM1106240
|  | Filtración de agua en almacén de planta -1 debido a las lluvias de ayer | 10/09/2026 Damos aviso al servicio técnico, comprobar si ayuntamiento ha arreglado zona rejilla en mal estado. Como hoy hay visita conjunta con Seijo, se verá medidas a tomar. 11/09/2026 Es la arqueta, no podemos hacer nada. | DIAGONAL | DISPATCH | 2026-09-10 | 1 | SR | LAURA SANZBERRO | SP VEZZOLI | RITM1106430
4058200 |  | REVISAR EMERGENCIAS - SUMINISTRAR Y SUSTITUIR POR EMERGENCIAS AUTO TEST | 20/11/2025 SE FACILITA WO PARA REALIZAR CORRECTIVO 24/11/2025 RECLAMADO 03/12/2025 AYER ESTUVIERON REVISANDO LAS EMERGENCIAS - PENDIENTE MATERIAL Y PLANIFICACION 23/12/2025 ACUDEN LUNES O MARTES DE LAS SEMANA QUE VIENE 15/01/2026 RECIBIDO PRESUPUESTO - SE ENVIA A CARLOS PARA SU APROBACIÓN 26/01/2026 PENDIENTE PLANIFICACIÓN 06/02/2026 HAN IDO A INSTALARLA HOY, SEIJO INDICA QUE NO VALEN, TIENEN QUE SER DE LA MARCA DAISALUX QUE SE NO HABÍA DADO CUENTA. EL MODELO ANTIGUO ESTABA OBSOLETO POR ESO SE PUSO ESE MODELO. CUANDO APROBÓ EL PRESUPUESTO NO LO VIO Y YO DESCONOCÍA LA MARCA DE LO QUE HABÍA ALLÍ. SE PIDE BUSCAR EMERGENCIAS SIMILAR A LO QUE HABIA DE LA MARCA DAISALUX. 13/02/2026 RECLAMADO 18/02/2026 RECIBIDO FICHA CON CARACTERISTICAS - ENVIADO A SEIJO 27/02/2026 INSISTO CON SEIJO PARA OK AL NUEVO MODELO SOLICITADO 11/03/2026 RECLAMADO 17/03/2026 RECLAMADO 31/03/2026 RECLAMADO 14/05/2026 RECLAMADO HASTA LA SACIEDAD 25/05/2026 PRESUPUESTO RECIBIDO - LO TENGO EN STANDBY POR SUBIDA DE TENSIÓN SUCURSAL 08/07/2026 RECLAMADO 28/07/2026 RECLAMADO 31/08/2026 SOLICITO RETOMEN ESTE TEMA DE MANERA URGENTE | GIJON | DISPATCH | 2025-11-20 | 1 | CM | SEIJO | EIFFAGE
4559768 |  | INCIDENCIA CORTINA DE AIRE | 22/12/2025 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO RECLAMADO PRESUPUESTO EN MULTIPLES OCASIONES 04/03/2026 SEIJO QUIERE EL MISMO MODELO DE EMERGENCIAS ENRASADAS QUE EN A CORUÑA, TODAS Y ENRASADAS LAS QUE SE PUEDAN. PENDIENTE ACTUALIZAR PRESUPUESTO 11/03/2026 RECLAMADO 13/03/2026 YA TIENEN PRESUPUESTO, ME LO ENVIAN HOY - PRESUPUESTO ENVIADO A SEIJO 22/04/2026 PRESUPUESTO APROBADO - PENDIENTE MATERIAL Y EQUIPACION 14/05/2026 RECLAMADO 04/06/2026 RECLAMADO 11/06/2026 RECLAMADO 23/06/2026 LA TIENEN PERO LA INSTALARAN MÁS ADELANTE 08/07/2026 RECLAMADO 28/07/2026 RECLAMADO 31/08/2026 HAGO HINCACPIE EN INSTALAR LA CORTINA ANTES DE QUE EMPIECE EL OTOÑO O LO RECLAME CRISTINA 09/09/2026 INSISTO INSTALAR LO ANTES POSIBLE 11/09/2026 RECLAMADO NUEVAMENTE | GIJON | DISPATCH | 2025-12-22 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO | EIFFAGE
| 350007 | Necesitamos que se revisen los filtros y se cambien porque se vuelven a filtrar olores de churrería. | 27/07/2026 Damos aviso al servicio técnico 14/08/2026 Se solicta informacion del estado de la incidencia. informan que esta pedido el filtro y cuando se reciba pasaran a montarlo 31/08/2026 RECLAMO 09/09/2026 RECLAMO, AUN NO HAN LLEGADO LOS FILTROS DE CARBONO | GIJON | DISPATCH | 2026-07-27 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO | EIFFAGE | RITM1101170
| 362812 | ARREGLO ESQUINA FACHADA - Necesitamos por favor que se ponga un poco de masilla en la esquina de la fachada. | 03/09/2026 DAMOS AVISO AL SERVICIO TECNICO 09/09/2026 RECLAMADO 11/09/2026 RECLAMADO | GIJON | DISPATCH | 2026-09-03 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO | EIFFAGE | RITM1105533
| 362814 | COLOCAR TAPA CONTADOR AGUA - Necesitamos por favor que nos pongan la tapa que se ha caído del contador de agua que está en la fachada. Gracias | 03/09/2026 DAMOS AVISO AL SERVICIO TECNICO 09/09/2026 RECLAMADO 11/09/2026 RECLAMADO | GIJON | DISPATCH | 2026-09-03 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO | EIFFAGE | RITM1105536
|  | LAVABO DE BAÑO DE HOMBRES ECHA AGUA, NO PUEDE USARSE | 11/09/2026 DAMOS AVISO AL SERVICIO TECNICO | GRANADA | DISPATCH | 2026-09-11 | 1 | SR | JOSE MANUEL MEJIA | BBVA ANDALUCIA | RITM1106675
|  | La tapa del mueble del Kiosko 4 esta caida, la han pegado varias veces pero sigue despegandose. Persona de contacto Eduardo Montaner Garcia +34 (912) 066701 | 08/09/2026 Damos aviso al servicio técnico buscar solución duradera | MAJADAHONDA | DISPATCH | 2026-09-08 | 1 | SR | DIEGO PINTO | SP RANERA | RITM1105989
| 363500 | Tenemos los aires acondicionados a la máxima potencia y en la oficina sigue haciendo mucha calor. Necesitamos revisión. | 17/08/2026 Se da aviso al servicio tecnico de BBVA de Andalucia - Acuden el 18/08 18/08/2026 Acuden, se debe realizar intervención fuera de horario de apertura de sucursal Limpiaza baterías de los equipos interiores, principalmente el del altillo y reparar los retornos para que no recojan el aire sobrecalentado del falso techo. Desatascar los desagües de los splits de apoyo, puesto que no los pueden encender por que tiran agua. Se debe evitar el revoque de aire caliente de la descarga de uno de los equipos, cerrando el conducto de aspiración y revisando a su vez presiones. | MALAGA | DISPATCH | 2026-08-17 | 1 | SR | Juan Jose Eliso Gil | BBVA ANDALUCIA | RITM1103699
| 362199 | Se nos ha caido un estore - Tras arreglo, el estor sigue cayéndose | 01/09/2026 Se da aviso al servicio técnico 04/09/2026 Acude técnico y arregla cordón - Me indica Juanjo que sigue arrastrando. Aviso a Bojuna | MALAGA | DISPATCH | 2026-09-01 | 1 | SR | JUAN JOSE ELISO GIL | BOJUNA | RITM1105132
| 362816 | Plaga de hormigas - Hace unas semanas vinieron para lo mismo, pero siguen apareciendo muchísimas. | 03/09/2026 AVISO A DDD Y CONSULTO SI NO ES NECESARIO OTRO TIPO DE TRATAMIENTO | MALAGA | DISPATCH | 2026-09-03 | 1 | SR | JUAN JOSE ELISO GIL | ANTICIMEX | RITM1105554
| 364286 370367 | El aire acondicionado del rack funciona pero no enfría. | 10/09/2026 Damos aviso urgente al servicio técnico 11/09/2026 Hablo con Julio del equipo de Ikea, no tienen disponibilidad- Paso orden de trabajo al otro equipo móvil, hablo con Iván, tienen técnico disponible para el lunes. Acudirá Ángel Alba. | MALAGA | DISPATCH | 2026-09-10 | 1 | SR | JUAN JOSE ELISO GIL | IKEA ANDALUCIA | RITM1106535
| 362001 | La maneta de la puerta del baño no abre desde dentro | 01/09/2026 Damo aviso al servicio técnico - Acudirá Ricardo | MERIDIANA | DISPATCH | 2026-09-01 | 1 | SR | Jessica Flores | SP VEZZOLI | RITM1105134
|  | Foco del cuarto de limpieza fundido sustituir por uno nuevo | 09/09/2026 Damos aviso al servicio técnico | O'DONNELL | DISPATCH | 2026-09-09 | 1 | SR | BEATRIZ ALONSO QUINTELA | SP RANERA | RITM1106294
|  | Lampara luminaria puesto gestor 6 con un cable suelto | 09/09/2026 Damos aviso al servicio técnico | O'DONNELL | DISPATCH | 2026-09-09 | 1 | SR | BEATRIZ ALONSO QUINTELA | SP RANERA | RITM1106298
| 349366 | REVISAR SOTANO Y REALIZAR SUBSANACIONES - REVISAR HUECOS, FISURAS, OQUEDADES POR DONDE PUEDAN ENTRAR CUCARACHAS. A PETICION DE ANTICIMEX- ENVIAR EVIDENCIAS | 22/07/2026 FACILITAMOS PDS PARA REALIZAR SUBNACIONES 31/08/2026 RECLAMO URGENTE, ME INDICA FRANCISCO QUE SIGUEN CON PLAGA IMPORTANTE A PESAR SE HABER PUESTO NUEVAMENTE TRAMPAS EL 7 DE AGOSTO. 31/08/2026 ME INDICAN QUE ACUDIRÁN EL MIÉRCOLES. PIDO EVIDENCIAS. HABLARÉ CON ANTICIMEX PARA VER SI SE PUEDE HACER VISITA CONJUNTA 02/09/2026 AL FINAL ACUDIO AYER UN TECNICO DE EIFFAGE, NOS PASARAN UN PEQUEÑO INFORME CON ACTUACIONES A REALIZAR EN EL VESTUARIO PARA INTENTAR MEJORAR LA SITUACION CON LA PLAGA. | PALMA DE MALLORCA | DISPATCH | 2026-07-22 | 1 | SR | CORRECTIVO ANTICIMEX | EIFFAGE
| 362731 | TRATAMIENTO DE CHOQUE PLAGA CUCARACHAS | 02/09/2026 RECIBIDO PRESUPUESTO - SE ENVIA A ELSA PARRONDO PARA SU APROBACIÓN 07/09/2026 TRATAMIENTO SE REALIZARA EL VIERNES 11/09 AL CIERRE, TIENE PLAZO DE SEGURIDAD | PALMA DE MALLORCA | DISPATCH | 2026-09-02 | 1 | SR | FRANCISCO JAVIER FUERTES | ANTICIMEX
| 354881 | Puerta principal con fisura en cristal | 10/08/2026 Se envia aviso a SP Barcelona 12/08/2026 Pasara la empresa Meddoors para revisar incidencia | SABADELL | DISPATCH | 2026-08-11 | 1 | SR | jose luis diaz Ruiz | SP VEZZOLI | RITM1102851
| 339137 | Fallo enchufe - Buenos días, el enchufe del puesto de la mesa del gestor no carga, se derramo agua y desde entonces no funciona. Un saludo | 24/06/2026 Damos aviso al servicio técnico 08/07/2026 RECLAMADO 14/07/2026 TECNICO ACUDE HOY 16/07/2026 ENCHUFES FUNCIONAN PERO LOS NUEVOS TIENEN TAMBIÉN USB, NECESITAMOS MODELO, PREGUNTO A SERVICE DESK SINO LOS PROPORCIONAN Y VAMOS A INSTALARLOS. NO LO TIENEN -PREGUNTO A IRENE- ME FACILITA INFORMACIÓN. SE LA PASO A MARCO 31/08/2026 RECLAMO 09/09/2026 RECLAMADO - AUN NO TIENEN LOS PUERTOS USB | SANTANDER | DISPATCH | 2026-06-24 | 1 | SR | MARIA BENGOCHEA | EIFFAGE | RITM1096993
| 349704 | SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE EMERGENCIAS ING SANTANDER | 28/07/2026 PASAMOS WO y PO PARA SUSTITUCION DE EMERGENCIAS - pendiente recibir material 31/08/2026 RECLAMADO 03/09/2026 LES HAN LLEGADO LAS EMERGENCIAS, QUIEREN EMPEZAR INSTALACIÓN LA SEMANA QUE VIENE 08/09/2026 - SOLICITO ACCESOS PARA INSTALACION MAÑANA. | SANTANDER | DISPATCH | 2026-07-28 | 1 | CM | CORRECTIVO OCA | EIFFAGE
| 356025 362685 | Se ha caído un store de un de las ventanas | 19/08/2026 Se da aviso a SP Ikea 01/09/2026 RECLAMADO 02/09/2026 La semana pasada fue nuestro técnico pero no pudo repararla. El estor tiene el mecanismo roto, se necesita suministro de uno nuevo. Intentó buscar el modelo pero no venía por ningún lado, no sé si preguntando a la constructora que hizo la oficina podríamos tenerlo o sería comprar un modelo nuevo respetando las medidas. Les indicó que m pondré en contacto con la empresa que lleva incidencias estores para ING. 02/09/2026 Paso el aviso a Bojuna 11/09/2026 RECLAMADO | SEVILLA | DISPATCH | 2026-08-19 | 1 | SR | Roberto Julian Medina De Castro | IKEA ANDALUCIA BOJUNA | RITM1103856
| 357943 | La alfombra de la entrada tiene parte levantada y hace que la puerta a veces, no cierre del todo | 28/08/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO 02/09/2026 RECLAMADO - INTENTARAN PASAR HOY | SEVILLA | DISPATCH | 2026-08-25 | 1 | SR | Rocio Gil Patricio | IKEA ANDALUCIA | RITM1104750
| 358545 | CRISTAL EXTERIOR CON UNA ROTURA PEQUEÑA QUE SE ESTÁ AGRANDANDO - TENEMOS CRISTAL DE FACHADA EXTERIOR CON UNA PICADURA QUE ESTÑA HACIENDOSE MAS GRANDE EN EL CRISTAL Y HABRÍA QUE REPARAR | 28/08/2026 Damos aviso servicio técnico para que acuda cristalero a revisar 02/09/2026 RECLAMADO 11/09/2026 RECLAMADO | SEVILLA | DISPATCH | 2026-08-28 | 1 | SR | IGNACIO NUÑEZ | IKEA ANDALUCIA | RITM1104744
| 364282 | Tenemos goteras del aire acondicionado seguramente del rac - Comprobar procedencia de la gotera e informar - Sacar fotos. | 10/09/2026 Damos aviso urgente al servicio técnico - Acudirán esta tarde- Tienen que comprobar de dónde procede, si es clima tenemos que avisar a la empresa instaladora porque equipos de clima están en garantía 11/09/2026 Atasco en bajante de la propiedad. Nacho tiene que avisarles. Se ha roto el registro por estar muy mojado, cuando esté solucionada la avería, tendrá que acudir albañil. | SEVILLA | DISPATCH | 2026-09-10 | 1 | SR | IGNACIO NUÑEZ | IKEA ANDALUCIA | RITM1106530
| 364343 | Cargador de la cisterna estropeado - WC planta baja tiene fuga de agua | 11/09/2026 Incidencia atendida el 10/09 por la tarde - No puede arreglarlo, hay que cambiar cargador - Paso orden de trabajo para sustituir cargador | SEVILLA | DISPATCH | 2026-09-11 | 1 | SR | IGNACIO NUÑEZ | IKEA ANDALUCIA | RITM1106629
| 355769 | El termo pierde agua | 17/08/2026 Se da aviso al servicio tecnico 31/08/2026 RECLAMADO | TENERIFE | DISPATCH | 2026-08-17 | 1 | SR | Diego Omar Teutonico | PETELEC | RITM1103662
4794835 |  | REPARAR / SUSTITUIR MARCO DE PUERTA ROTA | 15/04/2026 SE DA AVISO A CARPINTERO 20/04/2026 RECLAMADO - ME INDICAN QUE ESTAN A TOPE, LES FALTA UN CARPINTERO 21/04/2026 CONSULTO CON SEMAI, ME TIENEN QUE CONFIRMAR SI PUEDEN Y CUANDO PODRÍAN IR 30/04/2026 RECLAMADO A BOJUNA, SIGUEN SIN TENER A NADIE DISPONIBLE 30/04/2026 RECLAMADO A SEMAI 14/05/2026 RECLAMADO A SEMAI Y A BOJUNA 14/05/2026 PASO WO A INVALEC PARA QUE INTENTEN BUSCAR CARPINTERO ME INDICAN LO MISMO, COMPLICADO 26/05/2026 RECLAMADO 27/05/2026 ME CONFIRMAN QUE YA HA IDO CARPINTERO. A LA ESPERA DE PRESUPUESTO 04/06/2026 RECLAMADO PRESUPUESTO 10/07/2026 RECLAMADO 14/07/2026 RECLAMADO 28/07/2026 RECLAMADO | VALENCIA | DISPATCH | 2026-04-15 | 1 | SR | CRISTINA ORTI | BOJUNA SEMAI INVALEC | RITM1086509
5027473 |  | Cristalera rota | 26/05/2026 SE DA AVISO 27/05/2026 ACUDE CRISTALERO, PENDIENTE PRESUPUESTO 04/06/2026 RECLAMADO PRESUPUESTO 10/06/2026 RECIBIDO PRESUPUESTO 11/06/2026 APROBADO POR SEIJO - PENDIENTE MATERIAL Y PLANIFICACION 10/07/2026 RECLAMADO 14/07/2026 RECLAMADO 28/07/2026 RECLAMADO 27/07/2026 RECLAMADO | VALENCIA | DISPATCH | 2026-05-26 | 1 | SR | ALMUDENA ZULUETA | INVALEC | RITM1092186
| 348327 362792 | Hay un lavabo que gotea por abajo la tubería en el vestuario femenino REVISAR LAVABO QUE GOTEA Y SUSTIUIR SIFONES EN MAL ESTADO | 21/07/2026 Damos aviso al servicio técnico 28/07/2026 RECLAMADO - Ya está revisado y ya no gotea. A la vuelta y en septiembre retomaremos este tema, ya que los 6 sifones de los lavabos están en mal estado y para cambiar. 04/08/2026 RECLAMADO avsan que sigue goteando despues de atender la incidencia 14/08/2026: reclamado ,acudieran la proxima semana estan con poco personal. 02/09/2026 RECLAMADO 03/09/2026 FACILITO NUEVA ORDEN DE TRABAJO PARA REVISAR LAVABO QUE SIGUE GOTEANDO Y SUSTITUIR LOS SIFONES EN MAL ESTADO 04/09/2026 ENVIADO PRESUPUESTO A SEIJO - PIDO PONERLO EN MARCHA YA | VALENCIA | DISPATCH | 2026-07-21 | 1 | SR | VALENCIA | INVALEC | RITM1100660
| 362681 | En mi despacho tengo un bombillo estropeado- Necesito que me cambien un bombillo del techo, el que va integrado en el falso techo | 02/09/2026 DAMOS AVISO A SERVICIO TÉCNICO 11/09/2026 RECLAMADO | VALENCIA | DISPATCH | 2026-09-02 | 1 | SR | FRANCISCO GRANADO | INVALEC | RITM1105193
| 363666 | DESMONTAR TV Y EMPAQUETAR - DESMONTAR MADERA Y LLEVARSELA | 08/09/2026 Damos aviso al servicio técnico 10/09/2026 TV desmontada y empaquetada - Falta desmontar mueble y llevar al vertedero (necesitan furgoneta grande por las dimensiones) - Solicito a Carlos especificaciones, peso, medida, modelo e importe para seguro para solicitar servicio especial de recogida y entrega en la sucursal de A Coruña | VALENCIA | DISPATCH | 2026-09-08 | 1 | SR | ALMUDENA ZULUETA | INVALEC | RITM1105595
5020649 | 335943 | SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE EMERGENCIAS | 05/06/2026 OFERTA ACEPTADA - PASO WO PARA PEDIR MATERIAL Y PLANIFICAR CONTACTAN CONMIGO PARA INDICAR QUE ERROR EN Nº DE EMERGENCIAS A SUSTITUIR SON 29 EN TOTAL. PASO PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARA SU APROBACIÓN 23/06/2026 RECLAMADO 08/07/2026 RECLAMADO 14/07/2026 RECLAMADO 16/07/2026 ME INDICAN QUE YA ESTAN CASI TODAS SUSTITUIDAS - ME AVISARAN CUANDO ESTE TODO PARA PASAR LA OCA DE BT 29/07/2026 Está terminando hoy, quedarán 2 emergencias pendientes de sustituir porque necesitan el andamio grande. En cuanto confirme que ya está todo salvo esas 2, agendan OCA y nos avisan. 31/08/2026 RECLAMADO | VALLADOLID | DISPATCH | 2026-06-05 | 1 | SR | CORRECTIVO BT | EIFFAGE
| 354808 | Foco interior de oficina encima de mesa de gestor que no para de chipsporrotear y el foco esta medio fundido | 10/08/2026 Se envia aviso a Eiffage 14/08/2026 se soliicta informacion del estado de la incidencia. 31/08/2026 RECLAMADO 09/09/2026 RECLAMADO - ME INDICA QUE LO HICIERON JUNTO CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERO TIENE QUE BUSCAR PARTE | VALLADOLID | DISPATCH | 2026-08-11 | 1 | SR | MANUEL GARCIA | EIFFAGE | RITM1102916
| 357427 | HAY UNA MAQUINA DE AIRE QUE ESTÁ CHORREANDO AGUA | 21/08/2026 Se da aviso a Efiffage 31/08/2026 RECLAMADO 01/09/2026 Se vio la semana pasada la opción de cambiar el desagüe de sitio. Tienen que hablar con el técnico para ver si ya se ha hecho o no. No tenemos planos de condensados 09/09/2026 RECLAMADO - ESTAN ESPERANDO UNA PIEZA | VALLADOLID | DISPATCH | 2026-08-21 | 1 | SR | Jose Maria Mate Curiel | EIFFAGE | RITM1104134
4689276 |  | SUMINISTRO Y SUSTITUCION EMERGENCIAS ING VIGO | 22/04/2026 PRESUPUESTO APROBADO - PENDIENTE MATERIAL Y PLANIFICACÓN 06/05/2026 RECLAMADO 14/05/2026 RECLAMADO 04/06/2026 RECLAMADO 23/06/2026 RECLAMADO 08/07/2026 RECLAMADO 14/07/2026 RECLAMADO 28/07/2026 CUANDO HAN IDO A INSTALAR LAS EMERGENCIAS SE HAN DADO CUENTA QUE NO HABÍAN ENVIADO LOS BASTIDORES. EN CUANTO LLEGUEN, NOS AVISAN 31/08/2026 RECLAMADO 03/09/2026 LOS BASTIDORES NO HAN LLEGADO AÚN 09/09/2026 BASTIDORES RECIBIDOS - PENDIENTE PLANIFICACION PARA LA SEMANA QUE VIENE | VIGO | DISPATCH | 2026-04-23 | 1 | SR | CORRECTIVO OCA | EIFFAGE
HOLD |  | º | 7
1573290 |  | Buenos días. Hay varias bombillas fundidas en la zona de clientes y también dos en el vestuario de empleados femenino. Esperamos vengan a reponer. Gracias. - PROYECTO IMPLEMENTACION CAMBIO LUMINARIAS EN SUCURSALES - LUMINARIAS DESCATALOGADAS |  | ZARAGOZA | HOLD | 2024-01-24 04:07 | 1 | SR | MARIA JESÚS CEBRIAN | EIFFAGE | RITM0953430
2610735 |  | Tenemos la luz del baño de las chicas fundidas y 2 focos de la oficina | 19/12 SE DA AVISO AL SERVICIO TECNICO 27/12 Recibimos parte de trabajo. Hya dos lámparas que están a doble altura que no han podido cambiar porque no tienen acceso. 21/01 RECLAMADO, TIENE QUE IR ALGUIEN DE PRL DE EIFFAGE PARA COMPROBAR COMO REALIZARLO SIN RIESGOS 04/02 RECLAMADO 11/02 RECLAMADO 12/02 Están barajando posibilidades para poder reponer las luces. Al ser oficina a doble altura no pueden colocar un andamio y con escalera no llegan. Están gestionándolo con el responsable de prevención para poder hacer los trabajos lo antes posible. 19/02 RECLAMADO | SALAMANCA | HOLD | 2024-12-19 | 1 | SR | PAULA MARTIN ROL | EIFFAGE | RITM1003177
3553532 |  | Hay varias lámparas del techo fundidas y se encuentran en el piso -1 | 05/08/2025 SE DA AVISO A EIFFAGE, van a verlo y compran lo que sea necesario. 06/08/25 SE PIDE EL RESPUESTO DE LA LAMPARA 19/08/25 van hoy a cambiarlas 29/08/2025 RECLAMADO - Indican que han montado uno y como se notan los cercos en el techo del embellecedor del Volcano, no les gusta. Hay que pintar los techos, si lo proponéis, volvemos y montamos los equipos que faltan. 01/08/2025 Son como 2 lamparas Vulcano, hablar con Seijo para ver si se lo pedimos a Proyectos dentro del Relamping. 04/08/2025 le digo a Marco, mirar si tienen 2 bombillas en cada vulcano y que las repartan con las que está fundidas 23/09/2025 HABLADO CON SEIJO PEDIR A PROYECTOS MODELO DEL VULCANCO QUE ESTAN PONIENDO EN LAS SUCURSALES. 24/09/2025 MANDO FICHA TECNICA A EIFFAGE 03/10/2025 RECIBIDO PRESUPUESTO - PENDIENTE ENVIAR A SEIJO 06/10/2025 PRESUPUESTO ENVIADO A SEIJO, SUSTITUCION DE TODAS LAS LUMINARIAS DOWLIGHT. PENDIENTE RECIBIR PRESUPUESTO DE PINTURA. 14/10/2025 SEIJO HABLA CON ALVARO DE PROYECTOS PARA QUE ADELANTEN EL RELAMPING A LA SUCURSAL Y CAMBIEN TODAS LAS LUMINARIAS. | VALLADOLID | HOLD | 2025-05-08 | 1 | SR | JOSE MARIA MATE CURIEL | EIFFAGE | RITM1047607